## 合并
需求清单和报价单
序号 | 名称 | 要求1 | 规格长*宽*高（米） | 预估数量 | 单位 | 单价 | 合计价格 | 产品参数、材质详细介绍
1 | 配液工作台 | 主体面板、中间层、内搁板采用优质电解钢板，板材厚度≥1.0mm，框架结构由优质电解钢板卷管成型制造,板材厚度≥1.5mm，电解钢板表面静电喷涂，色彩艳丽，防锈易清洁； 操作台面采用医用级石英石无缝拼接，石材厚度≥15mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、不渗透、易清洁、可塑性强等特点，能完全满足院感需求； 配件齐全，柜门带锁,对开门，上柜玻璃门，下柜电解钢板门； 所有部位能满足院感消毒要求，不会因消毒而出现褪色、氧化生锈、变质、起泡、涂层脱落等现象； 牢固、稳定、美观、安全、环保；符合国家标准； | L*宽(0.75至0.80)*高(1.8至1.9)，其中外台面宽0.41米至0.45)米，内台面深（0.32-0.35）米外台面高0.77至0.81米，结合现场，满足临床需求 | 79.5 | m
2 | 配液间吊柜 | 柜体电解钢板，厚度≥1mm，柜门为玻璃门；所有部位能满足院感消毒要求，不会因消毒而出现褪色、氧化生锈、变质、起泡、涂层脱落等现象；电解钢板表面静电喷涂，色彩艳丽，防锈易清洁； 牢固、稳定、美观、安全、环保；符合国家标准； | L*0.35*0.6 | 125.7 | m
合计价格 | [7 empty] | /