附件1：医用冷藏箱的采购项目要求

一、供应商资质

1、具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

3、符合经营该设备的营业范围（提供营业执照复印件）。

4、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。

 5、投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供齐全有效的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关医疗器械生产(或经营)许可证或备案凭证。

 注：上述资料均加盖公司鲜章。

二、技术参数及最高限价单价（注：1、供应商投标文件中需注明响应情况、所投产品品牌、生产厂家、规格型号等；2、报价超过最高限价单价为无效报价）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 主要技术参数 | 采购数量 | 最高限价单价 |
| 医用冷藏箱 | 1. **箱内温度：2℃-8℃；**
2. **箱内容积700L-800L；**
3. **样式：立式、双开门、透明玻璃门；**
4. **门体要求：高温高湿环镜下无凝露；**
5. **外部材质要求：耐腐蚀、抗氧化、易清洁；**
6. **内部材质要求：耐腐蚀、易清洁；**
7. **该产品需配备四个万向轮，脚轮可锁定，保证设备稳定摆放；**
8. **温度波动值不超过1℃；**
9. **温度均匀性和波动均匀度不高于1.5℃；**
10. **多重报警功能。**
 | 1台 | 12800元 |

三：售后：质保不少于二年，响应速度及时。

四、送货期限：签约合同后10个工作日内将货物配送到指定地点。

五、付款方式：交货验收合格后,供货方向院方出具合法有效完整的完税发票进行支付结算。

**注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。**